| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ СА[МА{ОШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ 452200, Са$ма=ош ауылы, Тыныслы$ урамы,25 тел. (34796) 3-33-42 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения ЧЕКмаГУшевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 452200, с. Чекмагуш, ул. Мира. 25 тел. (34796) 3-33-42 |
| --- | --- | --- |
| ОКПО 04281314 ОГРН 1060249000151 ИНН 0249005938 |

[АРАР                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31  августа     2018 й.                       №142                   31  августа  2018 г.

О  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду

Руководствуясь  ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом  Министерства  энергетики  РФ  от  12.03.2013 г. №103  «Об  утверждении  Правил  оценки  готовности  к  отопительному  периоду», Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального    района    Чекмагушевский   район     Республики     Башкортостан

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 1).

# 2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 2).

# 3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями   на  официальном  сайте  администрации  сельского  поселения  Чекмагушевский сельсовет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю  за  собой.

Исполняющий полномочия

главы сельского поселения                                                             Ф.А.Ишмуратов

Приложение № 1

к   постановлению сельского поселения

Чекмагушевский  сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№142 от  31 августа  2018 года

## Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду

## 1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее  – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

## 1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

## 1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

## Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 01 июня по 15 октября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 01 сентября по 1 ноября.

#### Объекты, подлежащие проверке: ООО  «Чекмагушевское ПУЖКХ»,  Центральная  котельная  с. Чекмагуш, котельная  ЧМЗ ФГУП УАП «Гидравлика»,   Башкирская  РЭС,  филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в  г. Дюртюли.

#### Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией.

#### В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии,   в   комиссию по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающих  и  теплопотребляющих организаций.

#### 1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и  теплопотребляющих организаций в соответствии с   нормами   и  правилами.

#### 1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с   нормами  и  правилами (Приложение  №3,4,5).

# И.о. управляющего делами                                             Гутупова Г.Н.

Приложение № 2

к   постановлению сельского поселения

Чекмагушевский  сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№142 от  31 августа  2018 года

## Состав комиссии

## по проведению проверки  готовности   к отопительному периоду

## по  сельскому  поселению  Чекмагушевский сельсовет

| Председатель комиссии - исполняющий полномочия главы сельского поселения | Ф.А. Ишмуратов |
| --- | --- |
| Члены комиссии |  |
| - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации МР Чекмагушевский район РБ (по согласованию) | Р. Валеева |
| - исполнительный директор ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ» (по согласованию) | Р.К. Агиев |
| - директор МУП по водоснабжению (по согласованию) | Ф.З.Гулюмов |
| - заместитель главы администрации сельского поселения | М.М.Гимаева |

# И.о. управляющего делами                                             Гутупова Г.Н.

Приложение № 3

к   постановлению сельского поселения

Чекмагушевский  сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№142 от  31 августа  2018 года

Акт проверки готовности к отопительному периоду

|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |
| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду от | " |  | " |  | 20 |  | г., | утвержденной |
|  | , |
| (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) |
| с | " |  | " |  | 20 |  | г. | по | " |  | " |  | 20 |  | г. | в соответствии |
| с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела |
| проверку готовности к отопительному периоду |  |
| (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| …….. |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия |
| установила: |  | . |
|  | (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) |  |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду: |  |
|  | . |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / гг.* |
| Председатель комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. |

# И.о. управляющего делами                                             Гутупова Г.Н.

Приложение № 4

к   постановлению сельского поселения

Чекмагушевский  сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№142 от  31 августа  2018 года

Паспорт готовности к отопительному периоду

| Выдан |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| …….. |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | N |  | . |
|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |

# И.о. управляющего делами                                             Гутупова Г.Н.

Приложение № 5

к   постановлению сельского поселения

Чекмагушевский  сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№142 от  31 августа  2018 года

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории :первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12°C;промышленных зданий до 8°C;третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории; подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;  согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем; среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t°C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

# И.о. управляющего делами                                             Гутупова Г.Н.