Существующие котельные

Таблица 1

| № или наименование котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| Центральная котельная | с. Чекмагуш, ул. Мира, 6 | МУП «Чекмагуш-жилкомхоз» | Коммунально-бытовое | КВ-Г 2,5-115 КВМ 2,5-115 | 5 1 | 10,75 1,72 | 9,8 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | ∑ | 12,47 |  |  |